## Plantilla
ordre_zona | zona | ordre_parametre | parametre | fecha_mostra | valor | unitat | limit_min | limit_max | num_muestra | punto_lims_elegido | tipo_punto | denominacion_lims | fecha_finalizacion
1 | ZONA PEIRÓ | 1 | Microbiologia | 2026-03-23 09:00 | Correcte | Correcte / Incorrecte |  |  | 9155880 | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | Xarxa | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | 07-04-26
1 | ZONA PEIRÓ | 2 | Organolèptic | 2026-03-23 09:00 | Correcte | Correcte / Incorrecte |  |  | 9155880 | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | Xarxa | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | 07-04-26
1 | ZONA PEIRÓ | 3 | pH | 2026-03-23 09:00 | 7.6 | U. pH. | 6.9 | 9.5 | 9155880 | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | Xarxa | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | 07-04-26
1 | ZONA PEIRÓ | 4 | Conductivitat | 2026-03-23 09:00 | 449 | µS/cm |  | 2500 | 9155880 | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | Xarxa | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | 07-04-26
1 | ZONA PEIRÓ | 5 | Terbolesa | 2026-03-23 09:00 | < 0.20 | UNF |  | 5 | 9155880 | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | Xarxa | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | 07-04-26
1 | ZONA PEIRÓ | 6 | Clor lliure | 2026-03-23 09:00 | 0.58 | mg/L |  | 1 | 9155880 | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | Xarxa | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | 07-04-26
1 | ZONA PEIRÓ | 7 | Duresa | 2026-01-29 09:15 | 160.3 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891861 | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | Xarxa | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | 2026-02-16
1 | ZONA PEIRÓ | 8 | Clorurs | 2026-01-29 09:15 | 23.3 | mg/L |  | 250 | 8891861 | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | Xarxa | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | 2026-02-16
1 | ZONA PEIRÓ | 9 | Nitrats | 2026-01-29 09:15 | < 0.5 | mg/L |  | 50 | 8891861 | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | Xarxa | PEIRÓ. Xarxa Peirò A - Font de la Pica | 2026-02-16
2 | ZONA CREUS | 1 | Microbiologia | 2026-02-24 10:00 | Correcte | Correcte / Incorrecte |  |  | 9155878 | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | Xarxa | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | 2026-03-03
2 | ZONA CREUS | 2 | Organolèptic | 2026-02-24 10:00 | Correcte | Correcte / Incorrecte |  |  | 9155878 | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | Xarxa | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | 2026-03-03
2 | ZONA CREUS | 3 | pH | 2026-02-24 10:00 | 7.8 | U. pH. | 6.9 | 9.5 | 9155878 | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | Xarxa | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | 2026-03-03
2 | ZONA CREUS | 4 | Conductivitat | 2026-02-24 10:00 | 594 | µS/cm |  | 2500 | 9155878 | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | Xarxa | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | 2026-03-03
2 | ZONA CREUS | 5 | Terbolesa | 2026-02-24 10:00 | < 0.20 | UNF |  | 5 | 9155878 | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | Xarxa | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | 2026-03-03
2 | ZONA CREUS | 6 | Clor lliure | 2026-02-24 10:00 | 0.57 | mg/L |  | 1 | 9155878 | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | Xarxa | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | 2026-03-03
2 | ZONA CREUS | 7 | Duresa | 2026-01-29 09:35 | 234.4 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891862 | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | Xarxa | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | 2026-02-19
2 | ZONA CREUS | 8 | Clorurs | 2026-01-29 09:35 | 36.1 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8891862 | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | Xarxa | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | 2026-02-19
2 | ZONA CREUS | 9 | Nitrats | 2026-01-29 09:35 | 36.8 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8891862 | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | Xarxa | CREUS. Xarxa Creus B - Centre d'atenció primària (Mont-Roig) | 2026-02-19
3 | ZONA ERMITA | 1 | Microbiologia | 2026-03-18 09:45 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9188273 | ERMITA. Dipòsit Ermita | Dipòsit | ERMITA. Dipòsit Ermita | 2026-04-01
3 | ZONA ERMITA | 2 | Organolèptic | 2026-03-18 09:45 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9188273 | ERMITA. Dipòsit Ermita | Dipòsit | ERMITA. Dipòsit Ermita | 2026-04-01
3 | ZONA ERMITA | 3 | pH | 2026-03-18 09:45 | 7.5 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9188273 | ERMITA. Dipòsit Ermita | Dipòsit | ERMITA. Dipòsit Ermita | 2026-04-01
3 | ZONA ERMITA | 4 | Conductivitat | 2026-03-18 09:45 | 671 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9188273 | ERMITA. Dipòsit Ermita | Dipòsit | ERMITA. Dipòsit Ermita | 2026-04-01
3 | ZONA ERMITA | 5 | Terbolesa | 2026-03-18 09:45 | 1.22 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9188273 | ERMITA. Dipòsit Ermita | Dipòsit | ERMITA. Dipòsit Ermita | 2026-04-01
3 | ZONA ERMITA | 6 | Clor lliure | 2026-03-18 09:45 | 0.21 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9188273 | ERMITA. Dipòsit Ermita | Dipòsit | ERMITA. Dipòsit Ermita | 2026-04-01
3 | ZONA ERMITA | 7 | Duresa | 2025-06-25 | 248.7 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891839 | ERMITA. Dipòsit Ermita | Dipòsit | ERMITA. Dipòsit Ermita | 2025-07-23
3 | ZONA ERMITA | 8 | Clorurs | 2026-03-09 | 38.81 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8874958 | ERMITA. Pou Ermita | Pou | ERMITA. Pou Ermita | 2026-03-19
3 | ZONA ERMITA | 9 | Nitrats | 2026-03-09 | < 0.50 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8874958 | ERMITA. Pou Ermita | Pou | ERMITA. Pou Ermita | 2026-03-19
4 | ZONA CLUB MONT-ROIG | 1 | Microbiologia | 2026-03-23 08:35 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155881 | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | Xarxa | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | 2026-04-01
4 | ZONA CLUB MONT-ROIG | 2 | Organolèptic | 2026-03-23 08:35 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155881 | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | Xarxa | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | 2026-04-01
4 | ZONA CLUB MONT-ROIG | 3 | pH | 2026-03-23 08:35 | 7.7 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9155881 | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | Xarxa | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | 2026-04-01
4 | ZONA CLUB MONT-ROIG | 4 | Conductivitat | 2026-03-23 08:35 | 518 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9155881 | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | Xarxa | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | 2026-04-01
4 | ZONA CLUB MONT-ROIG | 5 | Terbolesa | 2026-03-23 08:35 | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9155881 | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | Xarxa | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | 2026-04-01
4 | ZONA CLUB MONT-ROIG | 6 | Clor lliure | 2026-03-23 08:35 | 0.23 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9155881 | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | Xarxa | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | 2026-04-01
4 | ZONA CLUB MONT-ROIG | 7 | Duresa | 2026-01-30 09:00 | 220.9 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891863 | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | Xarxa | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | 2026-02-19
4 | ZONA CLUB MONT-ROIG | 8 | Clorurs | 2026-01-30 09:00 | 34.6 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8891863 | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | Xarxa | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | 2026-02-19
4 | ZONA CLUB MONT-ROIG | 9 | Nitrats | 2026-01-30 09:00 | 37.7 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8891863 | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | Xarxa | CLUB MONT-ROIG. Xarxa Club Mont-roig A - Font Parc del Club Mont-roig | 2026-02-19
5 | ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 1 | Microbiologia | 2026-03-25 09:30 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155882 | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | Xarxa | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | 2026-04-07
5 | ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 2 | Organolèptic | 2026-03-25 09:30 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155882 | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | Xarxa | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | 2026-04-07
5 | ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 3 | pH | 2026-03-25 09:30 | 7.9 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9155882 | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | Xarxa | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | 2026-04-07
5 | ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 4 | Conductivitat | 2026-03-25 09:30 | 505 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9155882 | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | Xarxa | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | 2026-04-07
5 | ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 5 | Terbolesa | 2026-03-25 09:30 | 0.67 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9155882 | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | Xarxa | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | 2026-04-07
5 | ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 6 | Clor lliure | 2026-03-25 09:30 | 0.60 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9155882 | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | Xarxa | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | 2026-04-07
5 | ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 7 | Duresa | 2026-01-30 11:00 | 198.5 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891869 | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | Xarxa | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | 2026-02-19
5 | ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 8 | Clorurs | 2026-01-30 11:00 | 36.9 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8891869 | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | Xarxa | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | 2026-02-19
5 | ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 9 | Nitrats | 2026-01-30 11:00 | 35.1 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8891869 | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | Xarxa | MONT-ROIG BADIA-MAINOU-JARDINS PARADÍS-RUSTICAL BALNEARI. Xarxa Badia Rustical Balneari B- Font | 2026-02-19
6 | ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 1 | Microbiologia | 2026-03-25 08:10 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155883 | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | Xarxa | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | 2026-04-07
6 | ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 2 | Organolèptic | 2026-03-25 08:10 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155883 | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | Xarxa | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | 2026-04-07
6 | ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 3 | pH | 2026-03-25 08:10 | 7.6 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9155883 | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | Xarxa | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | 2026-04-07
6 | ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 4 | Conductivitat | 2026-03-25 08:10 | 1842 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9155883 | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | Xarxa | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | 2026-04-07
6 | ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 5 | Terbolesa | 2026-03-25 08:10 | 0.73 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9155883 | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | Xarxa | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | 2026-04-07
6 | ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 6 | Clor lliure | 2026-03-25 08:10 | 0.38 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9155883 | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | Xarxa | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG. Xarxa Sant Miquel - Rustical Mont-roig D - EBAR Rustical | 2026-04-07
6 | ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 7 | Duresa | 2026-02-24 | 722.8 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 9501322 | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG . Xarxa Sant Miquel Rustical Mont-roig C - Font 1 Parc Rustical Mon | Xarxa | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG . Xarxa Sant Miquel Rustical Mont-roig C - Font 1 Parc Rustical Mon | 2026-03-11
6 | ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 8 | Clorurs | 2026-02-24 | 581.29 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 9501322 | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG . Xarxa Sant Miquel Rustical Mont-roig C - Font 1 Parc Rustical Mon | Xarxa | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG . Xarxa Sant Miquel Rustical Mont-roig C - Font 1 Parc Rustical Mon | 2026-03-11
6 | ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 9 | Nitrats | 2026-01-30 10:00 | 14.1 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8891864 | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG . Xarxa Sant Miquel Rustical Mont-roig C - Font 1 Parc Rustical Mon | Xarxa | SANT MIQUEL - RUSTICAL MONT-ROIG . Xarxa Sant Miquel Rustical Mont-roig C - Font 1 Parc Rustical Mon | 2026-02-19
7 | ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 1 | Microbiologia | 2026-03-25 07:45 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155884 | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | Xarxa | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | 2026-04-07
7 | ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 2 | Organolèptic | 2026-03-25 07:45 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155884 | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | Xarxa | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | 2026-04-07
7 | ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 3 | pH | 2026-03-25 07:45 | 7.7 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9155884 | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | Xarxa | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | 2026-04-07
7 | ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 4 | Conductivitat | 2026-03-25 07:45 | 770 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9155884 | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | Xarxa | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | 2026-04-07
7 | ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 5 | Terbolesa | 2026-03-25 07:45 | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9155884 | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | Xarxa | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | 2026-04-07
7 | ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 6 | Clor lliure | 2026-03-25 07:45 | 0.50 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9155884 | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | Xarxa | MASOS-GUARDAMAR-RIVIERA. Xarxa Masos - Guardamar - Riviera D - Entrada dipòsit Guardamar | 2026-04-07
7 | ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 7 | Duresa | 2025-10-01 | 399.5 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891852 | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | Dipòsit | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | 2025-10-30
7 | ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 8 | Clorurs | 2026-03-18 | 74.5 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8874956 | MASOS - GUARDAMAR -RIVIERA. Pou Masos 01 | Pou | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | 2026-03-27
7 | ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 9 | Nitrats | 2026-03-18 | 18.2 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8874956 | MASOS - GUARDAMAR -RIVIERA. Pou Masos 01 | Pou | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | 2026-03-27
8 | ZONA PINS DE MIRAMAR | 1 | Microbiologia | 2026-01-30 10:20 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155877 | PINS DE MIRAMAR. Xarxa Pins de Miramar B -Font del parc Pins de miramar | Xarxa | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | 2026-02-05
8 | ZONA PINS DE MIRAMAR | 2 | Organolèptic | 2026-01-30 10:20 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155877 | PINS DE MIRAMAR. Xarxa Pins de Miramar B -Font del parc Pins de miramar | Xarxa | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | 2026-02-05
8 | ZONA PINS DE MIRAMAR | 3 | pH | 2026-01-30 10:20 | 7.2 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9155877 | PINS DE MIRAMAR. Xarxa Pins de Miramar B -Font del parc Pins de miramar | Xarxa | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | 2026-02-05
8 | ZONA PINS DE MIRAMAR | 4 | Conductivitat | 2026-01-30 10:20 | 1847 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9155877 | PINS DE MIRAMAR. Xarxa Pins de Miramar B -Font del parc Pins de miramar | Xarxa | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | 2026-02-05
8 | ZONA PINS DE MIRAMAR | 5 | Terbolesa | 2026-01-30 10:20 | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9155877 | PINS DE MIRAMAR. Xarxa Pins de Miramar B -Font del parc Pins de miramar | Xarxa | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | 2026-02-05
8 | ZONA PINS DE MIRAMAR | 6 | Clor lliure | 2026-01-30 10:20 | 0.40 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9155877 | PINS DE MIRAMAR. Xarxa Pins de Miramar B -Font del parc Pins de miramar | Xarxa | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | 2026-02-05
8 | ZONA PINS DE MIRAMAR | 7 | Duresa | 2025-10-01 | 399.5 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891852 | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | Dipòsit | MASOS D'EN BLADER-PINOS MIRAMAR-GUARDAMAR-RIVIERA. Dipòsit Masos (Mont-roig) | 2025-10-30
8 | ZONA PINS DE MIRAMAR | 8 | Clorurs | 2026-03-18 | 522.8 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8874957 | PINS DE MIRAMAR. Pou Pins de Miramar | Pou | PINS DE MIRAMAR. Pou Pins de Miramar | 2026-04-02
8 | ZONA PINS DE MIRAMAR | 9 | Nitrats | 2026-03-18 | 17.6 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8874957 | PINS DE MIRAMAR. Pou Pins de Miramar | Pou | PINS DE MIRAMAR. Pou Pins de Miramar | 2026-04-02
9 | ZONA SOLEMIO | 1 | Microbiologia | 2026-03-25 08:30 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155885 | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | Xarxa | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | 2026-04-07
9 | ZONA SOLEMIO | 2 | Organolèptic | 2026-03-25 08:30 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155885 | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | Xarxa | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | 2026-04-07
9 | ZONA SOLEMIO | 3 | pH | 2026-03-25 08:30 | 7.4 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9155885 | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | Xarxa | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | 2026-04-07
9 | ZONA SOLEMIO | 4 | Conductivitat | 2026-03-25 08:30 | 1847 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9155885 | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | Xarxa | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | 2026-04-07
9 | ZONA SOLEMIO | 5 | Terbolesa | 2026-03-25 08:30 | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9155885 | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | Xarxa | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | 2026-04-07
9 | ZONA SOLEMIO | 6 | Clor lliure | 2026-03-25 08:30 | 0.48 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9155885 | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | Xarxa | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | 2026-04-07
9 | ZONA SOLEMIO | 7 | Duresa | 2026-02-23 08:30 | 601.8 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891867 | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | Xarxa | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | 2026-03-18
9 | ZONA SOLEMIO | 8 | Clorurs | 2026-02-23 08:30 | 471.33 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8891867 | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | Xarxa | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | 2026-03-18
9 | ZONA SOLEMIO | 9 | Nitrats | 2026-02-23 08:30 | 26.95 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8891867 | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | Xarxa | SOLEMIO . Xarxa Solemio E - Font del Parc Solemio. | 2026-03-18
10 | ZONA MIAMI PLATJA | 1 | Microbiologia | 2026-03-25 09:00 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9188274 | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | Xarxa | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | 2026-04-07
10 | ZONA MIAMI PLATJA | 2 | Organolèptic | 2026-03-25 09:00 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9188274 | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | Xarxa | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | 2026-04-07
10 | ZONA MIAMI PLATJA | 3 | pH | 2026-03-25 09:00 | 7.7 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9188274 | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | Xarxa | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | 2026-04-07
10 | ZONA MIAMI PLATJA | 4 | Conductivitat | 2026-03-25 09:00 | 343 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9188274 | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | Xarxa | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | 2026-04-07
10 | ZONA MIAMI PLATJA | 5 | Terbolesa | 2026-03-25 09:00 | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9188274 | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | Xarxa | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | 2026-04-07
10 | ZONA MIAMI PLATJA | 6 | Clor lliure | 2026-03-25 09:00 | 0.42 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9188274 | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | Xarxa | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami A - Font 1 Església Miami | 2026-04-07
10 | ZONA MIAMI PLATJA | 7 | Duresa | 2026-02-23 10:40 | 674.9 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891876 | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami E - Font 5 Plaça Jaen | Xarxa | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami E - Font 5 Plaça Jaen | 2026-03-18
10 | ZONA MIAMI PLATJA | 8 | Clorurs | 2026-02-23 10:40 | 646.06 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8891876 | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami E - Font 5 Plaça Jaen | Xarxa | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami E - Font 5 Plaça Jaen | 2026-03-18
10 | ZONA MIAMI PLATJA | 9 | Nitrats | 2026-02-23 10:40 | 21.18 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8891876 | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami E - Font 5 Plaça Jaen | Xarxa | MIAMI PLATJA. Xarxa Miami E - Font 5 Plaça Jaen | 2026-03-18
11 | ZONA COSTA ZÈFIR | 1 | Microbiologia | 2026-02-18 08:25 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9188264 | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | Xarxa | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | 2026-02-25
11 | ZONA COSTA ZÈFIR | 2 | Organolèptic | 2026-02-18 08:25 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9188264 | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | Xarxa | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | 2026-02-25
11 | ZONA COSTA ZÈFIR | 3 | pH | 2026-02-18 08:25 | 7.7 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9188264 | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | Xarxa | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | 2026-02-25
11 | ZONA COSTA ZÈFIR | 4 | Conductivitat | 2026-02-18 08:25 | 1696 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9188264 | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | Xarxa | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | 2026-02-25
11 | ZONA COSTA ZÈFIR | 5 | Terbolesa | 2026-02-18 08:25 | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9188264 | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | Xarxa | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | 2026-02-25
11 | ZONA COSTA ZÈFIR | 6 | Clor lliure | 2026-02-18 08:25 | 0.45 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9188264 | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | Xarxa | COSTA ZÈFIR. Xarxa Costa Zèfir A - Font Parc Costa Zèfir | 2026-02-25
11 | ZONA COSTA ZÈFIR | 7 | Duresa | 2025-09-29 | 622.0 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891583 | COSTA ZÈFIR. Dipòsit Costa Zèfir | Dipòsit | COSTA ZÈFIR. Dipòsit Costa Zèfir | 2025-10-28
11 | ZONA COSTA ZÈFIR | 8 | Clorurs | 2026-03-18 | 390.3 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8874961 | COSTA ZÈFIR. Pou Costa Zèfir | Pou | COSTA ZÈFIR. Pou Costa Zèfir | 2026-03-27
11 | ZONA COSTA ZÈFIR | 9 | Nitrats | 2026-03-18 | 9.7 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8874961 | COSTA ZÈFIR. Pou Costa Zèfir | Pou | COSTA ZÈFIR. Pou Costa Zèfir | 2026-03-27
12 | ZONA ROMA | 1 | Microbiologia | 2026-03-25 10:06 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155886 | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | Xarxa | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | 2026-04-07
12 | ZONA ROMA | 2 | Organolèptic | 2026-03-25 10:06 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155886 | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | Xarxa | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | 2026-04-07
12 | ZONA ROMA | 3 | pH | 2026-03-25 10:06 | 7.6 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9155886 | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | Xarxa | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | 2026-04-07
12 | ZONA ROMA | 4 | Conductivitat | 2026-03-25 10:06 | 779 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9155886 | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | Xarxa | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | 2026-04-07
12 | ZONA ROMA | 5 | Terbolesa | 2026-03-25 10:06 | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9155886 | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | Xarxa | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | 2026-04-07
12 | ZONA ROMA | 6 | Clor lliure | 2026-03-25 10:06 | 0.37 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9155886 | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | Xarxa | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | 2026-04-07
12 | ZONA ROMA | 7 | Duresa | 2026-01-28 09:50 | 365.1 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891866 | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | Xarxa | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | 2026-02-10
12 | ZONA ROMA | 8 | Clorurs | 2026-01-28 09:50 | 175.2 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8891866 | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | Xarxa | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | 2026-02-10
12 | ZONA ROMA | 9 | Nitrats | 2026-01-28 09:50 | 11.1 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8891866 | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | Xarxa | ROMA. Xarxa Roma A - Font del Parc Roma | 2026-02-10
13 | ZONA RANXOS | 1 | Microbiologia | 2026-02-24 11:40 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155879 | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | Xarxa | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | 2026-03-03
13 | ZONA RANXOS | 2 | Organolèptic | 2026-02-24 11:40 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155879 | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | Xarxa | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | 2026-03-03
13 | ZONA RANXOS | 3 | pH | 2026-02-24 11:40 | 7.4 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9155879 | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | Xarxa | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | 2026-03-03
13 | ZONA RANXOS | 4 | Conductivitat | 2026-02-24 11:40 | 1373 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9155879 | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | Xarxa | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | 2026-03-03
13 | ZONA RANXOS | 5 | Terbolesa | 2026-02-24 11:40 | 0.40 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9155879 | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | Xarxa | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | 2026-03-03
13 | ZONA RANXOS | 6 | Clor lliure | 2026-02-24 11:40 | 0.28 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9155879 | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | Xarxa | RANXOS-VIA MARINA. Xarxa Ranxos A-Boca de reg camp de futbol | 2026-03-03
13 | ZONA RANXOS | 7 | Duresa | 2025-09-30 | 453.6 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891855 | RANXOS-VIA MARINA. Dipòsit Ranxos | Dipòsit | RANXOS-VIA MARINA. Dipòsit Ranxos | 2025-10-29
13 | ZONA RANXOS | 8 | Clorurs | 2026-03-18 | 684.8 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8874963 | RANXOS - VIA MARINA. Pou Ranxos (Mont-roig) | Pou | RANXOS - VIA MARINA. Pou Ranxos (Mont-roig) | 2026-04-02
13 | ZONA RANXOS | 9 | Nitrats | 2026-03-18 | 10.4 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8874963 | RANXOS - VIA MARINA. Pou Ranxos (Mont-roig) | Pou | RANXOS - VIA MARINA. Pou Ranxos (Mont-roig) | 2026-04-02
14 | ZONA BONMONT | 1 | Microbiologia | 2026-03-25 10:30 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155887 | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | Xarxa | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | 2026-04-07
14 | ZONA BONMONT | 2 | Organolèptic | 2026-03-25 10:30 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9155887 | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | Xarxa | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | 2026-04-07
14 | ZONA BONMONT | 3 | pH | 2026-03-25 10:30 | 7.8 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9155887 | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | Xarxa | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | 2026-04-07
14 | ZONA BONMONT | 4 | Conductivitat | 2026-03-25 10:30 | 563 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9155887 | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | Xarxa | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | 2026-04-07
14 | ZONA BONMONT | 5 | Terbolesa | 2026-03-25 10:30 | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9155887 | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | Xarxa | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | 2026-04-07
14 | ZONA BONMONT | 6 | Clor lliure | 2026-03-25 10:30 | 0.76 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9155887 | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | Xarxa | BONMONT. Xarxa Bonmont A (Mont-roig)-Aixeta 01 | 2026-04-07
14 | ZONA BONMONT | 7 | Duresa | 2025-10-29 | 293.4 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891859 | BONMONT. Dipòsit Bontmont | Dipòsit | BONMONT. Dipòsit Bontmont | 2025-11-24
14 | ZONA BONMONT | 8 | Clorurs | 2026-03-18 | 32.0 | mg/L CaCo3 |  | 250 | 8874964 | BONMONT. Pous Bonmont - Tub d'impulsió | Pou | BONMONT. Pous Bonmont - Tub d'impulsió | 2026-03-27
14 | ZONA BONMONT | 9 | Nitrats | 2026-03-18 | 7.9 | mg/L CaCo3 |  | 50 | 8874964 | BONMONT. Pous Bonmont - Tub d'impulsió | Pou | BONMONT. Pous Bonmont - Tub d'impulsió | 2026-03-27
15 | ZONA VIA MARINA | 1 | Microbiologia | 2026-03-23 07:45 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9188277 | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | Dipòsit | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | 2026-04-01
15 | ZONA VIA MARINA | 2 | Organolèptic | 2026-03-23 07:45 | Correcte | mg/L CaCo3 |  |  | 9188277 | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | Dipòsit | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | 2026-04-01
15 | ZONA VIA MARINA | 3 | pH | 2026-03-23 07:45 | 7.8 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5 | 9188277 | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | Dipòsit | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | 2026-04-01
15 | ZONA VIA MARINA | 4 | Conductivitat | 2026-03-23 07:45 | 617 | mg/L CaCo3 |  | 2500 | 9188277 | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | Dipòsit | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | 2026-04-01
15 | ZONA VIA MARINA | 5 | Terbolesa | 2026-03-23 07:45 | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5 | 9188277 | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | Dipòsit | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | 2026-04-01
15 | ZONA VIA MARINA | 6 | Clor lliure | 2026-03-23 07:45 | 0.68 | mg/L CaCo3 |  | 1 | 9188277 | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | Dipòsit | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | 2026-04-01
15 | ZONA VIA MARINA | 7 | Duresa | 2026-02-18 09:15 | 419.3 | mg/L CaCo3 |  | 500 | 8891877 | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | Dipòsit | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | 2026-03-10
15 | ZONA VIA MARINA | 8 | Clorurs | 2026-02-18 09:15 | 138.26 | mg/L |  | 250 | 8891877 | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | Dipòsit | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | 2026-03-10
15 | ZONA VIA MARINA | 9 | Nitrats | 2026-02-18 09:15 | 15.87 | mg/L |  | 50 | 8891877 | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | Dipòsit | VIA MARINA. Dipòsit Via Marina | 2026-03-10

## resultats 15042026
zona | data_mostra | parametre | valor | unitat | limit_min | limit_max
ZONA PEIRÓ | 2026-03-23 09:00 | Microbiologia | Correcte | Correcte / Incorrecte
ZONA PEIRÓ | 2026-03-23 09:00 | Organolèptic | Correcte | Correcte / Incorrecte
ZONA PEIRÓ | 2026-03-23 09:00 | pH | 7.6 | U. pH. | 6.9 | 9.5
ZONA PEIRÓ | 2026-03-23 09:00 | Conductivitat | 449 | µS/cm |  | 2500
ZONA PEIRÓ | 2026-03-23 09:00 | Terbolesa | < 0.20 | UNF |  | 5
ZONA PEIRÓ | 2026-03-23 09:00 | Clor lliure | 0.58 | mg/L |  | 1
ZONA PEIRÓ | 2026-01-29 09:15 | Duresa | 160.3 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA PEIRÓ | 2026-01-29 09:15 | Clorurs | 23.3 | mg/L |  | 250
ZONA PEIRÓ | 2026-01-29 09:15 | Nitrats | < 0.5 | mg/L |  | 50
ZONA CREUS | 2026-02-24 10:00 | Microbiologia | Correcte | Correcte / Incorrecte
ZONA CREUS | 2026-02-24 10:00 | Organolèptic | Correcte | Correcte / Incorrecte
ZONA CREUS | 2026-02-24 10:00 | pH | 7.8 | U. pH. | 6.9 | 9.5
ZONA CREUS | 2026-02-24 10:00 | Conductivitat | 594 | µS/cm |  | 2500
ZONA CREUS | 2026-02-24 10:00 | Terbolesa | < 0.20 | UNF |  | 5
ZONA CREUS | 2026-02-24 10:00 | Clor lliure | 0.57 | mg/L |  | 1
ZONA CREUS | 2026-01-29 09:35 | Duresa | 234.4 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA CREUS | 2026-01-29 09:35 | Clorurs | 36.1 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA CREUS | 2026-01-29 09:35 | Nitrats | 36.8 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA ERMITA | 2026-03-18 09:45 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA ERMITA | 2026-03-18 09:45 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA ERMITA | 2026-03-18 09:45 | pH | 7.5 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA ERMITA | 2026-03-18 09:45 | Conductivitat | 671 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA ERMITA | 2026-03-18 09:45 | Terbolesa | 1.22 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA ERMITA | 2026-03-18 09:45 | Clor lliure | 0.21 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA ERMITA | 2025-06-25 | Duresa | 248.7 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA ERMITA | 2026-03-09 | Clorurs | 38.81 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA ERMITA | 2026-03-09 | Nitrats | < 0.50 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA CLUB MONT-ROIG | 2026-03-23 08:35 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA CLUB MONT-ROIG | 2026-03-23 08:35 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA CLUB MONT-ROIG | 2026-03-23 08:35 | pH | 7.7 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA CLUB MONT-ROIG | 2026-03-23 08:35 | Conductivitat | 518 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA CLUB MONT-ROIG | 2026-03-23 08:35 | Terbolesa | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA CLUB MONT-ROIG | 2026-03-23 08:35 | Clor lliure | 0.23 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA CLUB MONT-ROIG | 2026-01-30 09:00 | Duresa | 220.9 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA CLUB MONT-ROIG | 2026-01-30 09:00 | Clorurs | 34.6 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA CLUB MONT-ROIG | 2026-01-30 09:00 | Nitrats | 37.7 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 2026-03-25 09:30 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 2026-03-25 09:30 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 2026-03-25 09:30 | pH | 7.9 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 2026-03-25 09:30 | Conductivitat | 505 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 2026-03-25 09:30 | Terbolesa | 0.67 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 2026-03-25 09:30 | Clor lliure | 0.60 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 2026-01-30 11:00 | Duresa | 198.5 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 2026-01-30 11:00 | Clorurs | 36.9 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | 2026-01-30 11:00 | Nitrats | 35.1 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 2026-03-25 08:10 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 2026-03-25 08:10 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 2026-03-25 08:10 | pH | 7.6 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 2026-03-25 08:10 | Conductivitat | 1842 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 2026-03-25 08:10 | Terbolesa | 0.73 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 2026-03-25 08:10 | Clor lliure | 0.38 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 2026-02-24 | Duresa | 722.8 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 2026-02-24 | Clorurs | 581.29 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | 2026-01-30 10:00 | Nitrats | 14.1 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 2026-03-25 07:45 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 2026-03-25 07:45 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 2026-03-25 07:45 | pH | 7.7 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 2026-03-25 07:45 | Conductivitat | 770 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 2026-03-25 07:45 | Terbolesa | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 2026-03-25 07:45 | Clor lliure | 0.50 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 2025-10-01 | Duresa | 399.5 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 2026-03-18 | Clorurs | 74.5 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | 2026-03-18 | Nitrats | 18.2 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA PINS DE MIRAMAR | 2026-01-30 10:20 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA PINS DE MIRAMAR | 2026-01-30 10:20 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA PINS DE MIRAMAR | 2026-01-30 10:20 | pH | 7.2 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA PINS DE MIRAMAR | 2026-01-30 10:20 | Conductivitat | 1847 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA PINS DE MIRAMAR | 2026-01-30 10:20 | Terbolesa | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA PINS DE MIRAMAR | 2026-01-30 10:20 | Clor lliure | 0.40 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA PINS DE MIRAMAR | 2025-10-01 | Duresa | 399.5 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA PINS DE MIRAMAR | 2026-03-18 | Clorurs | 522.8 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA PINS DE MIRAMAR | 2026-03-18 | Nitrats | 17.6 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA SOLEMIO | 2026-03-25 08:30 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA SOLEMIO | 2026-03-25 08:30 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA SOLEMIO | 2026-03-25 08:30 | pH | 7.4 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA SOLEMIO | 2026-03-25 08:30 | Conductivitat | 1847 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA SOLEMIO | 2026-03-25 08:30 | Terbolesa | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA SOLEMIO | 2026-03-25 08:30 | Clor lliure | 0.48 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA SOLEMIO | 2026-02-23 08:30 | Duresa | 601.8 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA SOLEMIO | 2026-02-23 08:30 | Clorurs | 471.33 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA SOLEMIO | 2026-02-23 08:30 | Nitrats | 26.95 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA MIAMI PLATJA | 2026-03-25 09:00 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA MIAMI PLATJA | 2026-03-25 09:00 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA MIAMI PLATJA | 2026-03-25 09:00 | pH | 7.7 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA MIAMI PLATJA | 2026-03-25 09:00 | Conductivitat | 343 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA MIAMI PLATJA | 2026-03-25 09:00 | Terbolesa | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA MIAMI PLATJA | 2026-03-25 09:00 | Clor lliure | 0.42 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA MIAMI PLATJA | 2026-02-23 10:40 | Duresa | 674.9 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA MIAMI PLATJA | 2026-02-23 10:40 | Clorurs | 646.06 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA MIAMI PLATJA | 2026-02-23 10:40 | Nitrats | 21.18 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA COSTA ZÈFIR | 2026-02-18 08:25 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA COSTA ZÈFIR | 2026-02-18 08:25 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA COSTA ZÈFIR | 2026-02-18 08:25 | pH | 7.7 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA COSTA ZÈFIR | 2026-02-18 08:25 | Conductivitat | 1696 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA COSTA ZÈFIR | 2026-02-18 08:25 | Terbolesa | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA COSTA ZÈFIR | 2026-02-18 08:25 | Clor lliure | 0.45 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA COSTA ZÈFIR | 2025-09-29 | Duresa | 622.0 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA COSTA ZÈFIR | 2026-03-18 | Clorurs | 390.3 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA COSTA ZÈFIR | 2026-03-18 | Nitrats | 9.7 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA ROMA | 2026-03-25 10:06 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA ROMA | 2026-03-25 10:06 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA ROMA | 2026-03-25 10:06 | pH | 7.6 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA ROMA | 2026-03-25 10:06 | Conductivitat | 779 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA ROMA | 2026-03-25 10:06 | Terbolesa | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA ROMA | 2026-03-25 10:06 | Clor lliure | 0.37 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA ROMA | 2026-01-28 09:50 | Duresa | 365.1 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA ROMA | 2026-01-28 09:50 | Clorurs | 175.2 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA ROMA | 2026-01-28 09:50 | Nitrats | 11.1 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA RANXOS | 2026-02-24 11:40 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA RANXOS | 2026-02-24 11:40 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA RANXOS | 2026-02-24 11:40 | pH | 7.4 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA RANXOS | 2026-02-24 11:40 | Conductivitat | 1373 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA RANXOS | 2026-02-24 11:40 | Terbolesa | 0.40 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA RANXOS | 2026-02-24 11:40 | Clor lliure | 0.28 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA RANXOS | 2025-09-30 | Duresa | 453.6 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA RANXOS | 2026-03-18 | Clorurs | 684.8 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA RANXOS | 2026-03-18 | Nitrats | 10.4 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA BONMONT | 2026-03-25 10:30 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA BONMONT | 2026-03-25 10:30 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA BONMONT | 2026-03-25 10:30 | pH | 7.8 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA BONMONT | 2026-03-25 10:30 | Conductivitat | 563 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA BONMONT | 2026-03-25 10:30 | Terbolesa | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA BONMONT | 2026-03-25 10:30 | Clor lliure | 0.76 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA BONMONT | 2025-10-29 | Duresa | 293.4 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA BONMONT | 2026-03-18 | Clorurs | 32.0 | mg/L CaCo3 |  | 250
ZONA BONMONT | 2026-03-18 | Nitrats | 7.9 | mg/L CaCo3 |  | 50
ZONA VIA MARINA | 2026-03-23 07:45 | Microbiologia | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA VIA MARINA | 2026-03-23 07:45 | Organolèptic | Correcte | mg/L CaCo3
ZONA VIA MARINA | 2026-03-23 07:45 | pH | 7.8 | mg/L CaCo3 | 6.9 | 9.5
ZONA VIA MARINA | 2026-03-23 07:45 | Conductivitat | 617 | mg/L CaCo3 |  | 2500
ZONA VIA MARINA | 2026-03-23 07:45 | Terbolesa | < 0.20 | mg/L CaCo3 |  | 5
ZONA VIA MARINA | 2026-03-23 07:45 | Clor lliure | 0.68 | mg/L CaCo3 |  | 1
ZONA VIA MARINA | 2026-02-18 09:15 | Duresa | 419.3 | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA VIA MARINA | 2026-02-18 09:15 | Clorurs | 138.26 | mg/L |  | 250
ZONA VIA MARINA | 2026-02-18 09:15 | Nitrats | 15.87 | mg/L |  | 50

## Catalogos
Zona oficial | Paràmetre | Tipus punt | Ordre prioritat | Paràmetre | Unitat suggerida | Límit mínim | Límit màxim
ZONA PEIRÓ | Microbiologia | Xarxa | 1 | Microbiologia | Correcte / Incorrecte
ZONA CREUS | Organolèptic | Dipòsit | 2 | Organolèptic | Correcte / Incorrecte
ZONA ERMITA | pH | Pou | 3 | pH | unit pH | 6.9 | 9.5
ZONA CLUB MONT-ROIG | Conductivitat | Altre | 4 | Conductivitat | µS/cm |  | 2500
ZONA BADIA-MAINOU-JARDINS-BALNEARI | Terbolesa |  |  | Terbolesa | NTU |  | 5
ZONA SANT MIQUEL-RUSTICAL | Clor lliure |  |  | Clor lliure | mg/L |  | 1
ZONA MASOS-GUARDAMAR-RIBERA | Duresa |  |  | Duresa | mg/L CaCo3 |  | 500
ZONA PINS DE MIRAMAR | Clorurs |  |  | Clorurs | mg/L |  | 250
ZONA SOLEMIO | Nitrats |  |  | Nitrats | mg/L |  | 50
ZONA MIAMI PLATJA
ZONA COSTA ZÈFIR
ZONA ROMA
ZONA RANXOS
ZONA BONMONT
ZONA VIA MARINA